## Ark1
Vedlegg 2 Medisinsk utstyr og forbruksmateriell for beredskapsfartøy
| Retningslinjer 006 Rev. 5 30.09.2020 |  | Tilleggsutstyr for en beredskaps-situasjon | Tilleggsutstyr for en beredskaps-situasjon | Tilleggsutstyr for en beredskaps-situasjon
| Gruppe | Pakning | Beredskaps-sertifikat | Beredskaps-sertifikat | Beredskaps-sertifikat
|  |  | <100 | 101-300 | >300
1 | Gjenopplivingsutstyr
| Mekanisk sug for rensing av luftveier | Stk | 1 | 1 | 1
| Ansiktsduk | stk | 10 | 20 | 30
| Ventilasjons bag for voksen med reservoar, maske og slange | Stk | 2 | 2 | 2
| Oksygenkolbe m/reduksjonsventil, minimum 2.5l | stk | 1 | 1 | 1
| Svelgtuber nr. 2 | stk | 1 | 1 | 1
| Svelgtuber nr. 3 | Stk | 1 | 1 | 1
| Supraglottis luftvei (iGel eller larynxtube) >180 cm | stk | 1 | 1 | 1
| Supraglottis luftvei (iGel eller larynxtube) 155-180 cm | stk | 1 | 1 | 1
| Oksygenkolbe | stk | 5 liter | 5 liter | 5 liter
| Slange for framføring av oksygen | stk | 1 | 1 | 1
| Oksygenmaskemaske m/reservoar | stk | 3 | 6 | 10
| Helautomatisk defibrillator | stk | 1 | 1 | 1
| Ekstra elektroder | sett | 3 | 3 | 3
| Barberhøvel | stk | 5 | 10 | 10
| Akuttsekk | stk | 1 | 2 | 2
2 | Forbindingssaker og suturutstyr
Suturutstyr
| Stiftemaskin for sutur, ev. sutursett med nåler (engangs) | stk | 1 | 1 | 1
Elastisk gasbind
| Idealbind 12cm | rull | 6 | 18 | 24
Steril absorberende kompress
| Mefix eller tilsvarende selvklebende 10 cm | rull | 1 | 1 | 1
| Multiabsorberende kompresser 30 x 30cm | stk | 20 | 30 | 60
Sterilt laken til bruk ved forbrenninger
| Redningsfolie | stk | 5 | 5 | 7
Trekanttørkle
| Trekanttørkle | stk | 10 | 10 | 20
Engangshansker
| Engangshansker pudderfri L/M | 100 stk | Large 1 | Large 1 | Large 1
|  |  | Medium 1 | Medium 1 | Medium 1
Heftplaster
| Mikroporøst heftplaster 2,5cm | rull | 2 | 3 | 5
Ikke absorberbar sutur med nål
| Ikke-resorberbar sutur 3-0 m/sf-1 nål (engangs) | stk | 2 | 4 | 6
Skadelapper
| Perforatorlapper | stk | 10 | 20 | 30
3 | Instrumenter
Engangsskalpeller
| Engangsskalpell nr. 11 pakker a 10 stk | pkt | 1 | 1 | 1
Bandasjesaks
| Bandasjesaks 18 cm | stk | 2 | 5 | 5
Diverse
| Redningssaks (kraftig til fjerning av tøy) | stk | 1 | 3 | 3
4 | Legeundersøkelse og kontroll
Skjema for feber- eller temperaturkurve
| Observasjonsskjema eller tilsvarende/skadelapper |  | 10 | 15 | 20
Stetoskop
| Stetoskop | stk | 1 | 2 | 2
Aneroid blodtrykksmåler
| Digital Blodtrykksmåler, for marine forhold |  | 2 | 2 | 2
Febertermometer
| Digitalt termometer | stk | 2 | 4 | 6
Lommelykt for diagnosebruk (”pennlykt”)
| Lommelykt | stk | 2 | 3 | 3
5 | Utstyr for injeksjon, perfusjon, punktur og innføring av katetre
Infusjonssett med lufting
| Infusjonssett m/lufting | stk | 5 | 10 | 15
Venekanyler
| Venekanyle rosa ca. 1,0 mm | stk | 5 | 10 | 15
| Venekanyle grønn ca. 1,2 mm | stk | 5 | 10 | 15
| Venekanyle hvit ca. 1,7 mm | stk | 5 | 5 | 5
Engangssprøyter med kanyle
| Sprøyte 1ml | stk | 10 | 15 | 20
| Sprøyte 5 ml | stk | 10 | 15 | 20
| Kanyle 0,8x50mm (grønn) im | stk | 50 | 50 | 50
Diverse
| Staseslange (stasebånd) | stk | 3 | 5 | 5
| Risikoavfallsboks (sprøytespisser) | stk | 1 | 1 | 1
| Sjøsykeposer | stk | 50 | 75 | 150
6 | Vanlig medisinsk utstyr
Pussbekken
| Pussbekken engangs | stk | 10 | 20 | 30
Stikkbekken
| Stikkbekken plast med lokk | stk | 1 | 1 | 1
Urinflaske
| Engangs urinflaske m/lokk | stk | 3 | 6 | 12
Øyelapper
| Øyelapper | pk | 1 | 1 | 1
7 | Avstiving og spjelking
Oppblåsbar skinne/spjelkesett
| Vakummspjelk, sett med kort arm, lang arm og helt ben med sugepumpe | stk | 2 | 4 | 6
Avstivet nakkekrage
| Stifneck select (nakkekrage) | stk | 1 | 2 | 3
Båre med avstiving for rygg og nakke egnet for helikopterløft
| Båre for nakke/rygg skade (scop båre el. Tilsvarende) | stk | 1 | 1 | 1
Diverse
| Maritim Redningsbåre eller tilsvarende | stk | 2 | 4 | 6
8 | Desinfisering, infeksjonsbekjemping og profylakse
Desinfeksjonsmiddel for rengjøring av utstyr, benkeflater m.m.
| Virkon desinfeksjonsmiddel | stk | 10 | 15 | 15
9 | Utstyr for beredskapsfartøy, som ikke er spesielt omtalt i Skipsmedisinforskriften
| Morsposer (engangs plast) Minimum 10 % ift beredskapssertifikat) | stk | 10% | 10% | 10%